**附件：分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **常州大学科教城校区10号楼一楼隔墙改造工程分项报价表** | | | | | | |
| **序号** | **项目**  **名称** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **全费用综合单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 拆除项 | 1、拆除原有木质隔墙及龙骨；  2、本项为一次性包干价，结算时不作调整，相关风险由供应商自行考虑。 | m2 | 249.5 |  |  |
| 2 | 隔墙 | 1、龙牌轻钢龙骨：横龙骨QU75×40×0.6mm,竖龙骨QU75×40×0.6mm，通贯龙骨CB38×12×1mm,支撑卡ZC75×35×0.7mm;  2、包含人工、垃圾清理、成品保护等。 | m2 | 249.5 |  |  |
| 3 | 硅酸钙板 | 1、高强度硅酸钙板：2440×1220×0.8mm；  2、包含人工、垃圾清理、成品保护等。 | m2 | 499 |  |  |
| 4 | 外墙 | 墙体外侧耐碱玻纤网敷面抹灰，包含人工、材料、垃圾清理等。 | m2 | 249.5 |  |  |
| 5 | 墙面涂料 | 立邦乳胶漆：成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍；包含人工、垃圾清理、成品保护、深度清洁等。 | m2 | 249.5 |  |  |
| 6 | 套装门 | 钢制双开防火门，2060×1590mm，包含人工、五金等。 | 套 | 3 |  |  |
| 总价（元）  （含税价） | | 小写： 元  大写： 元 | | | | |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日