常州大学后勤服务中心保鲜库建造项目报价单

| 一、库房部分 : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库体尺寸: 6.8*5.5*2.5m(外高） 面积：37.4㎡六面体 库温0-5℃库板：100mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷库建造总面积：37.4㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| 1.1 | 聚氨酯双面彩钢保温板 | 100mm耐火等级B2 级（顶底、四面墙体） | 常州 | ㎡ | 136.3 |  |  |
| 1.2 | 半埋门 | 1100*1800*100mm | 常州 | 扇 | 1 |  |  |
| 1.3 | 风幕机 | 800mm | 常州 | 台 | 1 |  |  |
| 1.4 | 安装辅材 | 槽钢、角钢、角铝 、硅胶、吊杆等 | 国标 | ㎡ | 136.3 |  |  |
| 1.5 | 安装费 |  |  | ㎡ | 136.3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、制冷部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一体机外机 | WXW-5/4.7-4FS | 艾默生 | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 冷风机 | 2550-45-17-40B | 东立 | 台 | 1 |  |  |
| 2.3 | 制冷剂 | R22 | 巨化 | 瓶 | 1 |  |  |
| 2.4 | 连接管道 |  | 常州 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 保温管 |  | 常州 | 项 | 1 |  |  |
| 2.6 | 膨胀阀 |  | 丹弗斯 | 个 | 1 |  |  |
| 2.7 | 球阀 |  | 恒森 | 套 | 1 |  |  |
| 2.8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 冷库三防灯 | LED灯 | 智控 | 套 | 2 |  |  |
| 3.2 | 门前电控箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3.3 | 信号线 |  | 常州 | 项 | 1 |  |  |

| 3.4 | 线管 |  | 常州 | 项 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | 冷风机电线 |  | 常州 | 项 | 1 |  |  |
| 3.6 | 照明电源线 | 4mm²国标线 | 常州 | 项 | 1 |  |  |
| 3.7 | 安装辅材 | 胶带、扎带等 | 常州 | 项 | 1 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| A、合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| B、运输吊装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| C、安装调试费服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| D、代缴税金 （按10%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：其他要求和说明：

1、本项目不接受联合体参与，需现场勘察。

2、报价含货物、运输、安装调试、保险、增值税发票等费用。

3、合同签订后7天内将所订购的产品交付甲方所指定地点，并安装调试。

4、验收合格后一个月内支付合同总额的95%，5%无质量问题一年后付清。

5、质保期一年。